## Info
Rechenblatt zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme solarwaerme.xls
Die Excel-Tabelle solarwaerme.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärmeanlagen (thermischen Solaranlagen). Als Maß für die Wirtschaftlichkeit wird die mittlere Rendite (interner Zinsfuß) angegeben. Das ist der Zinssatz, der zu einem Kapitalwert von Null für das eingesetze Kapital führt.
Der interne Zinsfuß hängt von globalen Annahmen ab wie der Preissteigerung für konventionelle Energie und der Inflationsrate, aber auch von anlagenspezifischen Vorgaben wie Anlagenpreis, Förderhöhe, Speichergutschrift, spezifische Energieeinsparung, Wartungskosten, Höhe und Zinssatz und Laufzeit eines möglichen Darlehens. Die Förderung beträgt seit August 2007 60 € pro m² bei reiner Brauchwassererwärmung (mindestens aber 413 € pro Anlage) und 105 € pro m² bei Anlagen mit Heizungsunterstützung.
Neben dem internen Zinsfuß werden auch die Gestehungskosten nach der Annuitätenmethode bestimmt. Die Summe aus jährlichen Kapitalkosten und Wartungskosten, geteilt durch die Zahl der jährlich durch die Solaranlage ersetzten Kilowattstunden konventioneller Energie, ergibt die Gestehungskosten der kWh Solarwärme. Sind die Gestehungskosten höher als die mittleren konventionellen Energiekosten, dann ist die Anlage nicht wirtschaftlich. Für die Bestimmung der mittleren Energiekosten wird der so genannte Mittelwertfaktor verwendet, in dessen Berechnung die Lebensdauer der Anlage (hier: 25 Jahre), die Energiepreissteigerung und der Zinssatz einfließt.
Links auf www.umweltinstitut.org:
Zur aktuellen Fassung dieser Tabelle
Zum Textbeitrag "Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen"
Wenn Sie diese Kopie nicht von der Homepage des Umweltinstitutes bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Verfasser Alfred Körblein, ak@umweltinstitut.org.
Die Weitergabe UNVERÄNDERTER Kopien ist zulässig.

## Vorgaben
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
19.08.2008
Ergebnisse
Barwertmethode: |  |  | Annuitätenmethode:
Eigenkapitaleinsatz | 345 | € | Gestehungskosten |  |  | 0.1256 | €/kWh
interner Zinsfuß | 2.016% |  | konv. Energiepreis |  |  | 0.12586 | €/kWh
Kapitalwert | -1416.4119 | € | Die Maßnahme ist |  |  |  | wirtschaftlich
Vorgaben:
Kosten der Anlage | 12000 | €
(Brutto-)Kollektorfläche | 11 | m²
Heizungsunterstützung? (j/n) | j
Zuschuss | 1155 | € | 60 | 105 | €/m²
Speichergutschrift | 500 | €
Darlehenshöhe | 10000 | €
Darlehenszins | 4.22% | p.a.
Laufzeit des Darlehens | 20 | Jahre
Lebensdauer | 25 | Jahre
Endenergieeinsparung | 5750 | kWh/a | bzw. | 522.7273 | kWh/m²a
konventioneller Energiepreis | 3.5 | ct/kWh | bzw. | 35 | ct/l Heizöl |  | (hier : Pelletspreis)
Energiepreissteigerung | 10% | p.a.
Zinssatz für Barwertberechnung | 4% | p.a.
Inflationsrate | 2% | p.a.
jährliche Wartungskosten | 0.5% | p.a.
Annuitätsfaktor | 6.401% | p.a.
jährliche Kosten | 722.2038 | €/a
Mittelwertfaktor | 3.5961
Note on B8: Maß für die Rendite
Note on B9: abgezinster Ertrag minus Eigenkapitaleinsatz
Note on B16: Preis für einen konventionellen Warmwasserspeicher

## Berechnung
Jahr | Einnahmen | lauf. Kosten | Annuität | Zinsen | Restschuld | Ergebnis | Barwert | Kapitalwert
0 |  |  |  |  | 10000 | -345 | -345 | -345
1 | 201.25 | -60 | -750.223 | -422 | 9671.777 | -608.973 | -585.5509 | -930.5509
2 | 221.375 | -61.2 | -750.223 | -408.149 | 9329.703 | -590.048 | -545.5325 | -1476.0835
3 | 243.5125 | -62.424 | -750.223 | -393.7135 | 8973.1935 | -569.1345 | -505.9585 | -1982.042
4 | 267.8637 | -63.6725 | -750.223 | -378.6688 | 8601.6393 | -546.0317 | -466.7502 | -2448.7922
5 | 294.6501 | -64.9459 | -750.223 | -362.9892 | 8214.4055 | -520.5188 | -427.8285 | -2876.6207
6 | 324.1151 | -66.2448 | -750.223 | -346.6479 | 7810.8304 | -492.3527 | -389.1135 | -3265.7341
7 | 356.5267 | -67.5697 | -750.223 | -329.617 | 7390.2245 | -461.2661 | -350.5243 | -3616.2584
8 | 392.1793 | -68.9211 | -750.223 | -311.8675 | 6951.869 | -426.9648 | -311.979 | -3928.2374
9 | 431.3972 | -70.2996 | -750.223 | -293.3689 | 6495.0149 | -389.1253 | -273.3943 | -4201.6317
10 | 474.537 | -71.7056 | -750.223 | -274.0896 | 6018.8815 | -347.3916 | -234.6853 | -4436.317
11 | 521.9907 | -73.1397 | -750.223 | -253.9968 | 5522.6553 | -301.372 | -195.7655 | -4632.0825
12 | 574.1897 | -74.6025 | -750.223 | -233.0561 | 5005.4884 | -250.6357 | -156.5463 | -4788.6288
13 | 631.6087 | -76.0945 | -750.223 | -211.2316 | 4466.497 | -194.7088 | -116.937 | -4905.5659
14 | 694.7696 | -77.6164 | -750.223 | -188.4862 | 3904.7602 | -133.0698 | -76.8445 | -4982.4104
15 | 764.2465 | -79.1687 | -750.223 | -164.7809 | 3319.3181 | -65.1452 | -36.1728 | -5018.5832
16 | 840.6712 | -80.7521 | -750.223 | -140.0752 | 2709.1703 | 9.6961 | 5.1768 | -5013.4063
17 | 924.7383 | -82.3671 | -750.223 | -114.327 | 2073.2744 | 92.1482 | 47.3064 | -4966.0999
18 | 1017.2121 | -84.0145 | -750.223 | -87.4922 | 1410.5435 | 182.9747 | 90.3214 | -4875.7785
19 | 1118.9334 | -85.6948 | -750.223 | -59.5249 | 719.8455 | 283.0156 | 134.3312 | -4741.4473
20 | 1230.8267 | -87.4087 | -750.223 | -30.3775 | -1.7657e-12 | 393.195 | 179.4491 | -4561.9982
21 | 1353.9094 | -89.1568 | 0 | 7.4512e-14 | -1.8402e-12 | 1264.7525 | 555.0159 | -4006.9823
22 | 1489.3003 | -90.94 | 0 | 7.7657e-14 | -1.9179e-12 | 1398.3603 | 590.0457 | -3416.9366
23 | 1638.2303 | -92.7588 | 0 | 8.0934e-14 | -1.9988e-12 | 1545.4716 | 627.0385 | -2789.8981
24 | 1802.0534 | -94.614 | 0 | 8.4349e-14 | -2.0832e-12 | 1707.4394 | 666.1088 | -2123.7893
25 | 1982.2587 | -96.5062 | 0 | 8.7909e-14 | -2.1711e-12 | 1885.7525 | 707.3774 | -1416.4119
[6 empty] | 2521.0681 | -1416.4119